## Sheet1
附件
九、配件报价清单（变更后） 配件价格清单（作为综合评分项）
一、日立多联机组配件投标控制价
序号 | 配件名称 | 配件编码/型号 | 单位 | 投标控制价 | 投标价
1 | 线控器 | PC-P1H2Q | 只 | 370
2 | 面板 | P-N23NAQ | 块 | 920
3 | 回风电机 | H7B00987A | 台 | 710
4 |  | H7B01021A | 台 | 340
5 |  | H7B00160A | 台 | 675
6 |  | H7B01021A | 台 | 340
7 | 排水泵 | H7B00224A | 只 | 220
8 |  | H7B01658B-1 | 台 | 210
9 | 温度传感器 | H7B00027A | 只 | 15
10 |  | H7B00028B | 只 | 18
11 |  | H7B00027B | 只 | 15
12 |  | H7B00027C | 只 | 15
13 | 风机电容 | 17B40827A | 只 | 52
14 |  | 17B22784C | 只 | 52
15 |  | 17B22784C | 只 | 45
16 |  | 17B22784C | 只 | 45
17 | 内机电源板 | 17B29144A | 块 | 305
18 | 内机主控板 | 17B37987D | 块 | 485
19 |  | H7B03457A | 块 | 500
20 |  | H7C00221A | 块 | 500
21 |  | H7B03457A | 块 | 620
22 | 变压器 | H7B00009A | 只 | 48
23 |  | H7B00983A | 个 | 48
24 | 电子膨胀阀 | 17C87883A | 套 | 625
25 |  | 17F04392A | 套 | 625
26 |  | 17C87882A | 套 | 605
27 | 浮子开关 | H7C00035A | 只 | 18
28 | 涡轮风扇 | 17A17570A | 台 | 210
29 | 压缩机 | H7C03044A | 台 | 8150
30 | 曲轴箱加热带 | H7C00446A | 只 | 32
31 | 交流接触器 | H7B00887A | 个 | 155
32 | 电容 | 17B34738A | 个 | 712
33 | 电抗器 | H7C00587B | 个 | 175
34 | 整流硅桥 | 17C87617A | 条 | 618
35 | 保险丝 | H7G00019A | 只 | 12
36 | 风扇控制模块 | FL014117B41615B | 块 | 1465
37 | 功率模块 | 17B37211A | 块 | 1580
38 | 室外风扇电机 | H7B01131A | 台 | 2155
39 | 电子膨胀阀 | 17C88560A | 套 | 713
40 | 室外机主控板 | 17B46431G | 块 | 1380
41 | 压缩机变频板 | H7B03564A | 块 | 1125
42 | 压力传感器 | 17B35964A | 只 | 315
43 | 压力开关 | H7C00447A | 只 | 28
44 | 四通阀 | H7B03552A | 套 | 520
45 | 电磁阀 | 17C64849A | 只 | 280
46 | 温度传感器 | H7B00029A | 只 | 20
47 | 轴流风扇 | 17A21604A | 台 | 216
48 | R410冷媒 | 巨化 | 公斤 | 55
49 | 压缩机油 | 出光FVC68D | 升 | 95
50 | 电子膨胀阀阀体 | 170F4391A | 只 | 500
51 | 电磁阀线圈 | 17C66569A | 个 | 350
52 | 分歧管 | 52SN | 个 | 100
53 | 气液分离器 | 17B41416A | 个 | 2790
54 | 电子膨胀阀 | EFM-40YPHS-11R | 套 | 956
二、麦克维尔风冷机组常用配件
55 | 温度传感器 | 麦克维尔 | 个 | 208
56 | 高压传感器 | 麦克维尔 | 个 | 955
57 | 低压传感器 | 麦克维尔 | 个 | 845
58 | 加热器 | 麦克维尔 | 个 | 78
59 | 油精过滤器 | 麦克维尔 | 个 | 938
60 | 电磁阀线圈 | 麦克维尔 | 个 | 168
61 | 油温开关 | 麦克维尔 | 个 | 455
62 | 高压开关 | 麦克维尔 | 个 | 718
63 | 低压开关 | 麦克维尔 | 个 | 405
64 | 冰点保护 | 麦克维尔 | 个 | 830
65 | 相序保护 | 麦克维尔 | 个 | 835
66 | 压缩机过载保护 | 麦克维尔 | 个 | 958
67 | 干燥过滤器芯 | 麦克维尔 | 个 | 208
68 | 水流开关 | 麦克维尔 | 个 | 212
69 | 电机热保 | 麦克维尔 | 个 | 862
70 | 室外风机马达 | 麦克维尔 | 个 | 3180
71 | 电子膨胀阀 | 麦克维尔 | 个 | 4580
72 | 油压传感器 | 麦克维尔 | 个 | 845
73 | 电子膨胀阀驱动器 | 麦克维尔 | 个 | 2655
74 | EXP4扩展模块 | 麦克维尔 | 个 | 2420
75 | 主机组控制器 | 麦克维尔 | 个 | 6150
76 | 操作显示屏 | 麦克维尔 | 个 | 2480
77 | 冷媒（R22) | 巨化 | KG | 45
78 | 冷冻油 | 麦克维尔 | L | 110
79 | 电池组件 | 麦克维尔 | 组 | 1335
80 | 压缩机交流接触器 | 麦克维尔 | 个 | 1558
81 | 风机交流接触器 | 麦克维尔 | 个 | 125
82 | 蒸发器端盖垫子 | 麦克维尔 | 套 | 3280
83 | 回油电磁阀 | 麦克维尔 | 个 | 1865
84 | 油压开关 | 麦克维尔 | 个 | 1450
85 | 四通阀组件 | 麦克维尔 | 套 | 37000
86 | 油过滤器 | 麦克维尔 | 个 | 660
87 | 先导阀 | 麦克维尔 | 个 | 2937
合计（元） |  |  |  | 114478
备注：1、清单所列顺序、配件名称、规格型号不得更改与调整； 2、按照清单逐个零配件报价，零配件报价不得高于投标控制价（报价包含安装调试费、税费）； 3、以上配件清单包含免费提供200元（含）以内常用易损件，其他维修材料另行支付。